	产品
	Cable 
Tool
	Cable
 Tracker
	LanMaster
26
	LanMaster
30
	LanMaster
35
	Pinger-
Plus+

	物理层测试

	Full TDR Capability for
	是
	
	
	
	
	

	长度测量
	是
	
	
	
	是
	

	故障检测
	是
	
	
	
	是
	

	环路阻抗
	
	
	
	
	是
	

	电压测量
	是
	
	是
	
	是
	

	PoE检测
	
	
	是
	
	是
	

	Under Load
	
	
	
	
	是
	

	IEEE802.3af检测，Cisco
	
	
	
	
	是
	

	极性
	
	
	
	
	
	

	音频信号发生器
	是
	是
	
	
	是
	

	包含探头
	可选
	是
	
	
	
	

	数据链路层和网络层测试

	10BASE-T链路测试
	
	
	是
	是
	是
	是

	100BASE-T链路测试
	
	
	是
	是
	是
	是

	1000BASE-T链路测试
	
	
	是
	
	是
	是

	双工模式检测
	
	
	是
	
	是
	是

	服务检测
	
	
	
	是
	
	

	模拟电信测试（POTS）
	
	
	
	是
	
	

	ISDN测试（综合业务数字网）
	
	
	
	是
	
	

	以太网
	
	
	
	是
	
	

	令牌环网
	
	
	
	是
	
	

	Hub 交换机/端口识别
	
	是
	是
	
	是
	是

	Configurable Blink Rate
	
	是
	
	
	
	是

	传输层和会话层测试

	PingIP地址
	
	
	
	
	
	是

	PingIP地址范围
	
	
	
	
	
	是

	测试响应时间
	
	
	
	
	
	是

	DHCP测试
	
	
	
	
	
	是

	MAC地址显示
	
	
	
	
	
	是


